Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatu do czyszczenia jelit zawierający pikosiarczan sodu i cytrynian magnezu Nr sprawy  ZP 8.7/4/02/2017

Do wszystkich Wykonawców

Pytanie nr 1

Pakiet nr 7, poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku zaoferowania preparatów innych niż użytkowane przez Zamawiającego koszt kalibracji był po stronie oferenta?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o stężeniu aldehydu glutarowego nie większym niż 11 g, ze względu na bezpieczeństwo endoskopów oraz personelu?

Odpowiedź:

Tak. Substancja dezynfekująca w 100 g: 10,5-11 g.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat w połączeniu z preparatem myjącym wykazywał działanie sporobójcze (zalecane dla endoskopów elastycznych), potwierdzone raportem                   z badań?

Odpowiedź:

Tak.

Urszula Słowik