Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

WZÓR FORMULARZA OFERTY

Dostawa i montaż zasilacza awaryjnego UPS 30 kVA

WYKONAWCA - należy podać:

NAZWĘ WYKONAWCY:

ADES:

TEL.:

E-MAIL:

adres do korespondencji jeżeli inny niż podany wyżej: ……………………….………………………………………………………

- Przedkładając ofertę oświadczam / y, że znany jest mi / nam zakres przedmiotu zamówienia, zrealizuję / zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz akceptuje / my wszystkie warunki zawarte w tym zapytaniu, a ponadto oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi/warunki wskazane w zapytaniu ofertowym oraz oferuję / my:

- wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto .................................złotych (słownie:.....................................................................................................................................) zawierająca w sobie podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ................................PLN (słownie ...................................................................................... PLN) kwota netto: ……………………………………………………………………………………………….……………………PLN

- urządzenie, które spełnia wszystkie poniższe wymogi/warunki/parametry:

| Dane ogólne – zasilacza awaryjnego UPS 30 kVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE STERYLIZATORA | „Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość |
| --- | --- |

| Technologia |  |
| --- | --- |
| Moc znamionowa |  |
| Technologia prostownika |  |
| Wyjściowy współczynnik mocy (PF) |  |
| Napięcie wejściowe |  |
| Wejściowy współczynnik mocy |  |
| Tolerancja napięcia wejściowego |  |
| Częstotliwość wejściowa |  |
| Minimalna sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 100% |  |
| Minimalna sprawność w trybie ECO |  |
| Możliwość rozbudowy mocy w okresie eksploatacji (praca równoległa) |  |
| Napięcie wyjściowe |  |
| Częstotliwość wyjściowa |  |
| Zintegrowane bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass) wewnątrz zasilacza UPS |  |
| Czas podtrzymania |  |
| Intuicyjny panel LCD |  |
| Stabilizacja napięcia wyjściowego |  |
| Zniekształcenia napięcia wyjściowego |  |
| Współczynnik szczytu przy obciążeniu znamionowym |  |
| Przeciążenie inwertera |  |
| Złącze interfejsów |  |
| Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.) |  |
| Baterie |  |
| Możliwość oddzielnego zasilania linii bypassu wewnętrznego. |  |
| Oprogramowanie zapewniające pełny monitoring, zarządzanie i automatyczny shut-down systemu operacyjnego |  |
| Poziom hałasu w odległości 1m |  |
| Współpraca z napięciem z agregatu prądotwórczego |  |
| Spełnienie wszystkich obowiązujących norm bezpieczeństwa potwierdzone deklaracją zgodności CE |  |
| Instrukcja w języku polskim |  |
| Gwarancja |  |
| Autoryzowany serwis oferowanego zasilacza UPS przeprowadzi instalację i uruchomienie urządzenia na obiekcie oraz profesjonalne szkolenie z zakresu obsługi dla wyznaczonych pracowników |  |

- Oświadczam / y, że zapoznałem / zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z wprowadzonymi do niego zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnoszę / wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem / zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Zobowiązuję / my się w przypadku wyboru mojej / naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam / y, że uważam / y się za związanych z niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam / y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.

- Następujące części zamówienia zamierzam / -y powierzyć podwykonawcom:

| LP | Wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. | Nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- Osoba/y wyznaczona/e do współpracy z Zamawiającym przy realizacji umowy (tel., e-mail):

...........................................................................................................................................................................

- Jako załączniki będące integralną częścią oferty załączam / y wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

- Formularz cenowy;

- pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;

- ....................................................................................................................................................................

Ofertę sporządzono dnia ..........................

Podpis: